**HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BIẾN TẦN EDS800 CHO CHẾ ĐỘ CHẠY BƠM, MÁY NÉN KHÍ**

****

|  |
| --- |
| **BIẾN TẦN EDS800** |
| **MÃ** | **CHỨC NĂNG** | GIÁ TRỊ | ĐƠN VỊ |
|  F0.00 | Cài đặt volume |  |  |
|  F0.02 | Cài đặt lệnh chạy |  |  |
| F00.11 | Cài đặt tần số dưới |  |  |
| F00.12 | Cài đặt dừng ở tần số dưới |  |  |
|  F3.00 | Cài đặt chạy pid |  2 |  |
| F03.01 | Chọn kênh ngõ vào | 0 |  |
| F03.02 | Chọn kệnh hồi tiếp CCI | 1 |  |
| F03.03 | Lựa chọn giá trị danh nghĩa | 0-10v |  |
|  F3.04 | Giá trị danh nghĩa nhỏ nhất,% liên quan đến 10V | 15-25% |  |
|  F3.05 |  Giá trị hồi tiếp tương ứng với giá trị danh nghĩa nhỏ nhất = F3.04 | 15-25% |  |
|  F3.06 | Giá trị danh nghĩa lớn nhất phụ thuộc F3.03 | 80-100% |  |
|  F3.07 | Giá trị hồi tiếp tương ứng với giá trị danh nghĩa lớn nhất = F3.06 | 80-100% |  |
| F3.21 | Dãy đồng hồ áp suât | 0.001-9.999 |  |
| F3.26 | Hiển thị thông số quản lý cấp nước | 1 |  |
| CÀI THÊM |  |  |  |
| F3.16 | Ngưỡng tần số ngủ |  |  |
| F3.17 | Ngưỡng tần số tái sinh |  |  |
| F3.18 | Độ trễ thời gian ngủ |  |  |
| F3.19 | Thời gian trễ tái sinh |  |  |